## BelowIR
SEGNUM | Duration (s) | WIND | SEI | 2k LL | TCS Oscill | OTHER | Notes
1
2 | 600 |  | 600 |  |  |  | cumulative - 1-10Hz spikes
3 | 600 |  | 600 |  |  |  | cumulative - 1-10Hz spikes
4
5 | 600 |  |  |  | 600 |  | TCS oscillations
6 | 900 |  |  |  | 900 |  | TCS oscillations
7 | 600 |  |  |  | 600 |  | TCS oscillations
8 | 600 |  |  |  | 600 |  | TCS oscillations
9 | 3200 |  | 200 | 1200 | 1800 |  | 30 min of TCS oscillation at beginning of seg
10
12
13
14 | 240 |  | 120 | 120 |  |  | Well decomm. Blast
15
16 | 60 |  |  | 60
17 | 500 |  | 300 | 200 |  |  | A few 1-3Hz spikes
18
19
20
22 | 1680 |  |  | 480 | 1200 |  | TCS troubles at end of lock
23 | 5940 |  |  | 240 |  | 5700 | 120Hz peaks, then glitching degrades IR
24 | 60 |  |  | 60
25 | 1400 |  | 1200 | 200 |  |  | EQ
26 | 3600 |  | 3600 |  |  |  | Cumulative – ratty IR & Well decomm.
27 | 480 |  | 480 |  |  |  | cumulative - spikes
28 | 11984 |  |  |  |  | 11984 | ASPDs needed recentering…
29 | 11700 |  | 2700 |  |  | 9000 | Dust glitching
30 | 3600 |  | 3600 |  |  |  | Cumulative – ratty IR & Well decomm.
31 | 3600 |  | 3600 |  |  |  | Cumulative – ratty IR & Well decomm.
32
33 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | Elog reports "2 big AS_Q glitches"…
34
35
36
37 | 480 |  | 480
38
39
40 | 3600 |  | 3600 |  |  |  | Cumulative – 3-30Hz spikes
41 | 600 |  | 600 |  |  |  | Cumulative – 3-30Hz spikes
SEGNUM | Duration (s) | WIND | SEI | 2k LL | TCS Oscill | OTHER | Notes
42 | 2600 |  | 2400 | 200 |  |  | Cumulative – Elevated and spikey 1-3Hz
43 | 1200 |  | 1200 |  |  |  | Cumulative – Elevated and spikey 1-3Hz
44 | 1400 |  | 1200 | 200 |  |  | 1-30Hz spikes
45 | 360 |  | 360 |  |  |  | 1-10Hz spikes
46 | 300 |  | 300 |  |  |  | 1-10Hz spikes
47 | 120 |  | 120 |  |  |  | 1-10Hz spikes
48 | 180 |  |  |  |  | 180 | Single deep spike
49
50 | 800 |  | 600 | 200 |  |  | 1-30Hz spikes
51 | 480 |  | 480 |  |  |  | EY 3-30Hz spikes
52 | 300 |  | 300 |  |  |  | Cumulative – 10-30Hz spikes
53 | 200 |  |  | 200
54 | 300 |  | 100 | 200
55
56 | 806 |  | 400 | 300 |  | 106 | 1-3Hz Spikes/injection
57 | 180 |  | 180 |  |  |  | 1-30Hz spikes
58
59 | 4800 |  | 1200 |  | 3600 |  | IR Rolloff - elog reports TCS oscill…
60
61
62 | 300 |  | 300 |  |  |  | 1-3Hz spikes
63 | 2000 |  |  | 200 |  | 1800 | Cumulative – ratty IR
64 | 7200 |  | 1800 | 5400 |  |  | 2k down for FMy work/St. Helen's Blowoff - dip in IR for 30min.
65 | 8340 | 8340 |  |  |  |  | 1-3Hz elevated
68 | 1200 |  | 1200 |  |  |  | Elevated Microseis.
69 | 1200 |  | 1200 |  |  |  | Elevated Microseis.
70 | 7500 |  | 7200 | 300 |  |  | 1-3Hz elevated
71 | 2400 |  | 2400 |  |  |  | 1-3Hz elevated
72
73 | 5820 | 5820
74 | 9300 | 9300
75 | 7860 | 7860
76
77 | 900 |  | 300 | 600 |  |  | EX bump
78 | 4800 |  | 4500 | 300 |  |  | EQ
79
80 | 300 |  | 300 |  |  |  | EX bump
80 | 9142 |  | 9142 |  |  |  | 3-30Hz EY Road work
81 | 3750 |  | 3750 |  |  |  | 3-30Hz EY Road work
SEGNUM | Duration (s) | WIND | SEI | 2k LL | TCS Oscill | OTHER | Notes
82 | 1100 |  | 900 | 200 |  |  | 1-3Hz Spikes
83 | 11100 | 10800 |  | 300
84 | 3413 | 3413
85
86 | 16200 |  | 16200 |  |  |  | 1-3Hz elevated and numerous 3-10Hz LVEA spikes
87
88
89 | 1800 |  |  |  |  | 1800 | Cumulative – ratty IR
90
91 | 200 |  |  | 200
92 | 600 |  |  |  |  | 600 | Cumulative – ratty IR
93
94 | 3600 |  |  |  |  | 3600 | Elevated 100-200Hz
95
96 | 5400 | 5400
97 | 21880 | 21880
98 | 2543 | 2543
99 | 4900 | 4900
100 | 8371 | 8371
101 | 3221 | 3221
102 | 11936 | 11936
103 | 1800 |  |  |  | 1800 |  | Cumulative – ratty IR
104
105
106 | 600 |  | 600 |  |  |  | Possible EX hardware noise source (chiller, etc.) - spike
107
108
109
110
111 | 23700 | 23400 |  | 300 |  |  | 300s = Cumulative Flashes of light from 4 2k LL events
112
113
114
|  | WIND | SEI | 2k LL | TCS Oscill | OTHER
Totals | 266226 | 127184 | 80312 | 11660 | 11100 | 35970
% of total
SM: | 13% | 6.2% | 3.9% | 0.6% | 0.5% | 1.8%
Total SM | 2052342
Of 100% | 25.5% | 47.7% | 4.6% | 4.6% | 3.8% | 13.8%

## DownTime
After |  | Due to:
SEG | DT (sec) | SCRIPTS | WIND | SEI | HDWR | SOFTWR | AUTOCAL | INJECTION | OTHER | Notes
|  | Align/offsets | [6 empty] | TCS, unknown
1 | 148 | [7 empty] | 148 | Op error
2 | 2191 | 1591 |  | 600
3 | 1591 | 991 | [6 empty] | 600 | TCS oscill. Issues
4 | 7025 | 1982 | [6 empty] | 5043 | TCS oscill. Issues
5 | 41 | [7 empty] | 41 | TCS servo changes
6 | 9 | [7 empty] | 9 | TCS servo changes
7 | 59 | [7 empty] | 59 | TCS servo changes
8 | 31 | [7 empty] | 31 | TCS servo changes
9 | 12151 | 1351 | [5 empty] | 10800
10 | 9751 | 1651 | [5 empty] | 8100
12 | 3627 | [6 empty] | 3627
13 | 2511 | [6 empty] | 2511
14 | 35 | [7 empty] | 35 | Op error with SV
15 | 3451 | 1351 |  | 300 |  |  |  |  | 1800 | 30min wait for TCS to improve IR
16 | 991 | 991
17 | 12182 | 2582 |  | 2400 |  | 3600 |  |  | 3600 | IR troubleshooting -> ioo reboot
18 | 2791 | 991 | [6 empty] | 1800 | 30min wait for TCS to improve IR
19 | 2791 | 991 | [6 empty] | 1800 | 30min wait for TCS to improve IR
20 | 4833 | 3333 |  | 300 |  |  |  |  | 1200 | 20min wait for TCS to improve IR
22 | 1951 | 1951
23 | 1351 | 1351
24 | 1891 | 991 | [6 empty] | 900 | LVEA incursion - stuck TCS valve
25 | 6542 | 2342 | [6 empty] | 4200 | Trying to improve IR
26 | 991 | 991
27 | 4524 | 1351 | [6 empty] | 3173 | Trying to improve IR
28 | 35374 | 3573 | [6 empty] | 31801 | ASPD align, TCS tuning, IFO trbleshooting
29 | 6434 | 1651 |  | 4783 | [5 empty] | Big distant EQ
30 | 86 | [7 empty] | 86
31 | 6848 | 1351 | [6 empty] | 5497 | TCS servo file issues/tuning
32 | 991 | 991
33 | 991 | 991
34 | 18 | [7 empty] | 18 | Conlog - medm switch fixed
35 | 991 | 991
36 | 938 |  |  |  | 938 |  |  |  |  | LVEA incursion - 2k TCS stuck valve fixed
37 | 1351 | 1351
38 | 480 | [5 empty] | 480
39 | 33 | [7 empty] | 33 | Op error with SV
40 | 11490 | 1351 |  |  | 6539 |  |  |  | 3600 | AS-Fast shttr. work, ISCT4 dust work, TCS work
41 | 991 | 991
SEG | DT (sec) | SCRIPTS | WIND | SEI | HDWR | SOFTWR | AUTOCAL | INJECTION | OTHER | Notes
42 | 1351 | 1351
43 | 991 | 991
44 | 1351 | 1351
45 | 991 | 991
46 | 4476 | 1351 |  |  |  | 3125 |  |  |  | TCS/computer issues
47 | 991 | 991
48 | 991 | 991
49 | 991 | 991
50 | 991 | 991
51 | 5351 | 1351 |  | 4000 | [5 empty] | EQ
52 | 1351 | 1351
53 | 7097 | 991 | [6 empty] | 6106 | TCS issues
54 | 1411 | 1351 | [5 empty] | 60
55 | 1351 | 1351
56 | 991 | 991
57 | 21 | [7 empty] | 21 | ??
58 | 991 | 991
59 | 3106 | 991 | [6 empty] | 2115 | TCS servo tweeking
60 | 373 | [7 empty] | 373 | ??
61 | 70 | [7 empty] | 70 | ??
62 | 991 | 991
63 | 4520 | 1351 |  |  | 3169 |  |  |  |  | FMy OL work, Chillers filled, OL zeroed
64 | 360 | [6 empty] | 360
65 | 20756 | 1351 | 19405
68 | 991 | 991
69 | 991 | 991
70 | 480 | [6 empty] | 480
71 | 991 | 991
72 | 900 |  |  | 900 | [5 empty] | EQ
73 | 12151 | 991 | [5 empty] | 11160 |  | Stochastic Injections
74 | 1351 | 1351
75 | 1351 | 1351
76 | 1351 | 1351
77 | 540 | [5 empty] | 480 | 60
78 | 1351 | 1351
79 | 1351 | 1351
80 | 368 | 368 | [7 empty] | WFS Centered to improve IR
81 | 4265 |  |  |  | 4265 |  |  |  |  | LVEA incursion for 2k
82 | 240 | [6 empty] | 240
83 | 3975 | 1351 | 2624
84 | 55640 | 1591 | 21100 | [5 empty] | 32949 | Buttons Toggled – Possible software??
SEG | DT (sec) | SCRIPTS | WIND | SEI | HDWR | SOFTWR | AUTOCAL | INJECTION | OTHER | Notes
85 | 1351 | 1351
86 | 1351 | 1351
87 | 991 | 991
88 | 1591 | 991 | [5 empty] | 600
89 | 1351 | 1351
90 | 7329 | 991 |  |  | 6338 |  |  |  |  | Scheduled Fire Dept. maintanenc
91 | 1351 | 1351
92 | 3435 | 1351 |  | 1184 |  |  |  | 900
93 | 10918 | 1351 |  |  | 9567 |  |  |  |  | Broken PZT board fixed
94 | 3294 | 3294
95 | 6357 | 1351 |  | 5006 | [5 empty] | EQ
96 | 2033 |  |  |  | 1613 |  |  | 420 |  | LVEA incursion for 2k
97 | 10330 | 1591 | 8739
98
99 | 4618 | 1351 | 3267
100 | 6151 | 1351 | 4800
101 | 4951 | 1351 | 3600
102 | 6751 | 1351 |  | 5400 | [5 empty] | EQ
103 | 1351 | 1351
104 | 2118 | 991 | [6 empty] | 1127 | SEGNUM 105<300 sec
106 | 2251 | 1351 | [5 empty] | 900
107 | 1351 | 1351
108 | 1342 |  |  |  |  | 1342 |  |  |  | TCS servo died with computer
109 | 3992 |  |  |  | 3992 |  |  |  |  | LVEA incursion
110 | 1351 | 1351
111 | 503 | [6 empty] | 480 | 23 | OP Error
112 | 1351 | 1351
113 | 1351 | 1351
Totals | 391740 | 108928 | 63535 | 24873 | 36421 | 8067 | 960 | 40698 | 108258
of total | Unaccounted | SCRIPTS | WIND | SEI | HDWR | SOFTWR | AUTOCAL | INJECTION | OTHER
DT: | 21.1% | 21.9% | 12.8% | 5% | 7.3% | 1.6% | 0.2% | 8.2% | 21.8%
|  | Down Script | 60 | 1 min
|  | Align Script | 360 | 6 min | [5 empty] | Total time elapse S4 | 2548800
|  | Aq++ | 38 | [6 empty] | Total SM time | 2052342
|  | QPD/WFS relief | 300 | 5 min | [5 empty] | Total DT | 496458 | 5.74 days
|  | Detect | 88 | [7 empty] | /107 segments
|  | CM | 176 | [6 empty] | Ave DT | 4639.8 | 77.3 min
|  | PWRUP | 329 | 5.5 min (includes 5min TCS wait)
|  | Script Totals | 1351 | 22.5 min